SASKAŅOTS:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

iestādes “Sociālais dienests” vadītājas vietniece

*(paraksts)* R.Vavilova

# Daugavpilī, 2025.gada 6.augustā

ZIŅOJUMS Nr. 2.-4.1./12

# Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” | |
| Adrese | Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģ.nr. | **90001998587** | |
| Kontaktpersona | Juridiskā sektora juriste Kristīne Cimoška, tālrunis: +371 654 40917;  e-pasts: [kristine.cimoska@socd.lv](mailto:kristine.cimoska@socd.lv);  Saimniecības nodaļas vadītājs Valērijs Loginovs, tālrunis: +371 29639315;  e-pasts: [valerijs.loginovs@socd.lv](mailto:valerijs.loginovs@socd.lv). | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena,  Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis –** noteikt pakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošināsDaugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošanu, pārbaudi un tīrīšanu, atbilstoši iepirkuma ziņojuma tehniskās specifikācijas prasībām.
2. **Iepirkums iedalīts 5 (piecās) daļās ar sekojošām paredzamām līgumcenām:**

| Daļas Nr. | Daļas nosaukums | Līgumcena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkas **18.novembra ielā 354A**, Daugavpilī, veļas žāvētavas telpā | 3250,00 |
| 2. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkas **Šaurā ielā 23**, Daugavpilī, pagrabtelpā | 2000,00 |
| 3. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā **Vienības ielā 8**, Daugavpilī | 1500,00 |
| 4. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā **Liepājas ielā 4**, Daugavpilī | 1750,00 |
| 5. | Dabiskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā **Šaurā ielā 28**, Daugavpilī | 1500,00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma** **nepieciešamības apzināšanas datums:** 24.04.2025.
2. **Piedāvājuma daļu iesniegšanas kārtība:** piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt pasūtījumu iesniegtajās daļās.
3. **Līguma izpildes termiņš:** 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas. Termiņš attiecināms uz katru daļu atsevišķi.
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:** 
   1. pretendents – juridiskā persona ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
   2. pretendents pakalpojuma sniegšanai piesaista **vismaz 1 (vienu) speciālistu**:
      1. kuram ir kompetentas iestādes izdota apliecība vai cits dokuments, kas apliecina speciālista apmācību **darbam augstumā** saskaņā ar 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām;
      2. kuram ir iegūta atbilstoša izglītība vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas apliecina speciālista **ventilācijas kanālu tīrīšanas veikšanas prasmi**, atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92.4.punkta prasībām.
   3. pretendentam **ir pieredze** tehniskajā specifikācijā norādītajā pakalpojuma sniegšanā;
5. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
   1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
   2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;
   3. ir konstatēts, ka pretendentam ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
   4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
   5. pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 9.punktā pieprasītos dokumentus;
   6. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
6. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:**
   1. pretendenta **pieteikums** dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
   2. pretendenta **finanšu piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
   3. **pakalpojuma sniegšanā iesaistītā/-o speciālista/-u** apliecības vai citu dokumenta kopiju, kas apliecina speciālista/-u apmācību **darbam augstumā**, un izglītības vai kvalifikācijas apliecinoša dokumenta/-u kopiju, kas apliecina speciālista/-u prasmi **veikt** **ventilācijas kanālu tīrīšanu**, atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92.4.punkta prasībām;
   4. pretendenta **pieredzes apraksts**, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
   5. **pilnvaras oriģināla eksemplārs** – ja šī ziņojuma 9.punktā norādītos dokumentus paraksta pilnvarotā persona, kā arī ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.
8. Zemsliekšņa iepirkumu komisija, ir tiesīga lūgt pretendentu precizēt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus dalībai iepirkumā, ar nosacījumu, ka komisijas pieprasītie precizējumi vai izskaidrojumi nepapildina un negroza piedāvājumu. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentu iesniegt ziņojuma 9.3.-9.5.punktos norādītos dokumentus, gadījumā, ja pretendents tos nav pievienojis piedāvājumam.
9. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst zemsliekšņa iepirkuma ziņojumā norādītajām prasībām.
10. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā [www.socd.lv](http://www.socd.lv) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
11. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2025.gada 13.augustam, plkst.10:00:
    1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, **Vienības ielā 8**, Daugavpilī, LV-5401, 1.kab. (pie sekretāres). Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē ar norādi: “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana”, ID Nr. DPPISD 2025/12” un pretendenta rekvizītiem vai
    2. atsūtot **ar paroli aizsargātu** un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu – piedāvājumu uz e-pastu: [socd@socd.lv](mailto:socd@socd.lv). Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2025.gada 13.augustā no plkst.10:00 līdz plkst. 10:30 (uz e-pastu: [kristine.cimoska@socd.lv](mailto:kristine.cimoska@socd.lv)).

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Pieteikuma dalībai zemsliekšņa iepirkumā veidlapa;
3. Finanšu piedāvājuma veidlapa;
4. Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa;
5. Līguma projekts.

Ziņojums sagatavots: Daugavpilī, 2025.gada 6.augustā

Komisijas priekšsēdētāja R.Vavilova

Komisija priekšsēdētājas vietnieks V.Loginovs

Komisijas locekļi: L.Kiškoviča

M.Liniņa

K.Cimoška

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA zemsliekšņa iepirkumā**

**“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12**

**VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS**

***(attiecināmas uz zemsliekšņa iepirkuma 1.-4.daļu)***

1. **Darbu mērķis:**
   1. Veiktmehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošanu un tīrīšanu (turpmāk – Darbi) Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk – Pasūtītājs) ēkās, atbilstoši dotas tehniskās specifikācijas prasībām un ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) prasībām.
   2. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas apsekošanu, tīrīšanu un rezultātiem noformēt un iesniegt Pasūtītājam tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92.punktam.
   3. Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam jāpievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 93.punktam.
2. **Objektu apskate pirms piedāvājumu iesniegšanas:**
   1. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas klātienē jāveic darbu izpildes vietu apskate. Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Valērijs Loginovs, tālr. 29639315, e-pasts: [valerijs.loginovs@socd.lv](mailto:valerijs.loginovs@socd.lv). Pretendentiem tiks nodrošināta uz vietas iepazīties ar ventilācijas izbūves dokumentāciju un shēmām.
   2. Ierodoties uz darbu izpildes vietas apskati, pretendenta pārstāvim ir jāuzrāda darbinieka identifikācijas karte un personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
3. **Darbu veikšanas kārtība:**
   1. Pirms darbu uzsākšanas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pārliecināties un fiksēt ventilācijas sistēmas un iekārtas tehnisko stāvokli, lai veikto darbu laikā radīto bojājumu un defektu novēršanu var objektīvi pierādīt un novērst par izpildītāja līdzekļiem.
   2. Darbi tiek veikti darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildes laika grafiku. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi Objektā, nepieciešamības gadījumā pagarinot darbu izpildes termiņu atbilstoši līguma nosacījumiem.
   3. Pirms darbu uzsākšanas darbu veikšanas vietā esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.
   4. Pirms ventilācijas sistēmas tīrīšanas uzsākšanas, pēc nepieciešamības (izvērtē kopā ar Pasūtītāja nozīmēto pārstāvi) nosedz konkrētās ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes vietas telpās, izmantojot G3 klases filtrēšanas audumu. Pēc ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas iztīrīšanas gaisa filtrēšanas audumu no gaisa pieplūdes vietām noņem tikai pēc tam, kad konkrētā ventilācijas sistēma darbojusies vismaz diennakti.
   5. Darbus sākot, ventilācijas restes tiek demontētas, darbus beidzot, ventilācijas restes tiek montētas atpakaļ.
   6. Ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas tīrīšanu sāk virzienā no gaisa sagatavošanas iekārtas uz gaisa pieplūdes vietām telpās, gaisa nosūces daļu – pretējā virzienā.
   7. Ventilācijas sistēmu tīrīšanas laikā putekļus jāsavāc un jāizved speciālos atkritumu maisos, visas izmaksas par to sedz Izpildītājs. Pēc darbu pabeigšanas vietai jābūt sakoptai.
   8. Veicot mehāniskās ventilācijas gaisa vadu tīrīšanu pretendentam ir jāveic gaisa ieņemšanas restes, difuzoru un arī lokano gaisa vadu tīrīšana, ja difuzori ar maģistrālajiem gaisa vadiem savienoti ar lokanajiem gaisa vadiem.
   9. Ja darbu veikšanas laikā tiek atsegta izolācija gaisa  vadiem, lai veiktu šos montāžas darbus, tad tā ir jāatjauno.
   10. Veicot revīzijas lūku montāžu nedrīkst izmantot instrumentus, kas rada dzirksteli un aizdegšanās risku (aizliegts izmantot leņķa slīpmašīnas). Revīzijas lūku uzstādīšanas, izolācijas atjaunošanas darbu un materiālu izmaksas ir jāiekļauj pakalpojuma cenā, atsevišķi tās netiks apmaksātas.
   11. Ja darba veikšanu traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc darba pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu veic, izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un priekšmetu bojājumu (nosmērēšana vai deformācija) gadījumā, kas radies darba izpildes dēļ, bojājuma novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.
   12. Pretendentam ir jāiesniedz videomateriāls vai fotofiksācijas pirms un pēc darbu veikšanas, lai pasūtītājs var pārliecināties par veikto darbu apjomu un kvalitāti.
   13. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs ar pasūtītāja pārstāvi pārbauda ventilācijas iekārtas darbību, lai pārliecinātos, ka darbu gaitā nav bojāta sistēmas vai tās iekārtas.
   14. Plānos un Darbu izpilddokumentācijā ir jāatzīmē jauno revīzijas lūku izvietojums.
   15. Ja tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā nav norādīta visa nepieciešamā informācija pasūtītājs darbus drīkst nepieņemt. Darbi tiks uzskatīti par izpildītiem un paveiktiem, ja to varēs apliecināt ar attiecīgo tehniska stāvokļa pārbaudes aktu, video vai fotofiksācijām.
4. **Darbu veikšanas termiņš:** 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
5. **Papildus nosacījumi:**
   1. Pakalpojuma izmaksās ir jāiekļauj revīzijas lūku izbūve, kur tas ir nepieciešams.
   2. Pretendents atbild par darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu.
   3. Pretendentam visā Līguma darbības laikā ir jābūt spēkā esošai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei ar apdrošinājuma summu, kas nav mazāka par līgumsummu.
   4. Līguma izpildes ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem Izpildītājs nodrošina garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu izpildes dienas.
   5. Gadījumā ja darbus veic attiecīgi nekvalificēts vai atbilstoši līgumam nesaskaņots izpildītāja personāls, pasūtītājs darbus nekavējoties aptur. Darbu apturēšana izpildītāja vainas dēļ nav uzskatāma par pamatotu iemeslu līguma izpildes termiņa pagarināšanai.
   6. Ja izpildītājs piesaista darbiniekus ar kuriem nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pasūtītājs nekavējoties par to ziņo Valsts darba inspekcijai un ir tiesīgs pārtraukt līgumu.
   7. Pretendentam jāievērtē Darbu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
   8. Ja darbu veikšanas laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, pretendents tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;
6. **Darbu garantijas (derīguma) termiņš:** 5 (pieci) kalendārie gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” Daugavpils sociālās aprūpes centra Saimniecības sektora vadītājs A.Žavoronkovs

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs V.Loginovs

**1.daļa “Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkas 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, veļas žāvētavas telpā”**

1. **Objekts:** Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” veļas žāvētavas telpā.
2. **Adrese:** 18.novembra iela 354A, Daugavpils.
3. **Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Apsekošana un pārbaude | objekts | 1 |
| 2. | Mēbeļu, iekārtu, u.c. iestādes īpašuma aizsegšana ar plēvi | kompl. | 1 |
| 3. | Tīrīšanas (kontroles) lūku uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 4. | Gaisa vadu tīrīšana: | | |
|  | 4.1 gaisa vads 500x400 | m | 11 |
| 4.2. gaisa vads 800x500 | m | 5,8 |
| 4.3. gaisa vada līkums 900 800x500 | gab. | 1 |
| 4.4. gaisa vada līkums 900 400x500 | gab. | 1 |
| 4.5.gaisa vada līkums 900 500x400 | gab. | 2 |
| 4.6. sānu pievienojums 500x300 plakanai virsmai | gab. | 13 |
|  | 4.7.sānu pievienojums 500x400 plakanai virsmai | gab. | 2 |
|  | 4.8. sānu pievienojums 600x400 plakanai virsmai | gab. | 4 |
| 5. | Difuzoru un ventilācijas režģu tīrīšana | kompl. | 1 |
| 6. | Būvgružu izvešana | objekts | 1 |
| 7. | Tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšanas akta, grafisko attēlojumu sagatavošana | kompl. | 1 |

1. Darba uzdevumam pievienotas Pasūtītāja rīcībā esošās gaisa vadu izvietojuma shēmas:



1. Veicot Darbus pretendentam jāievēro tehniskās specifikācijas vispārīgie nosacījumi.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” Daugavpils sociālās aprūpes centra Saimniecības sektora vadītājs A.Žavoronkovs

**2.daļa “Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkas**

**Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpā”**

1. **Objekts:** Mehāniskās ventilācijas sistēmas apsekošana, pārbaude un tīrīšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpā.
2. **Adrese:** Šaurā iela 23, Daugavpils.
3. **Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Apsekošana un pārbaude | objekts | 1 |
| 2. | Mēbeļu, iekārtu, u.c. iestādes īpašuma aizsegšana ar plēvi | kompl. | 1 |
| 3. | Tīrīšanas (kontroles) lūku uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 4. | Gaisa vadu tīrīšana: | | |
|  | 4.1. gaisa vads Ø100 | m | 8 |
| 4.2. gaisa vads Ø125 | m | 24 |
| 4.3. gaisa vads Ø160 | gab. | 8 |
| 4.4. gaisa vads Ø200 | gab. | 5 |
| 4.5.gaisa vads Ø250 | gab. | 23 |
| 4.6. gaisa vadu sānu pievienojumi Ø100 - Ø250 | gab. | 12 |
|  | 4.7. gaisa vadu līkumi 900, Ø100 - Ø250 | gab. | 24 |
| 5. | Difuzoru un ventilācijas režģu tīrīšana | kompl. | 1 |
| 6. | Būvgružu izvešana | objekts | 1 |
| 7. | Tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšanas akta, grafisko attēlojumu sagatavošana | kompl. | 1 |

1. Darba uzdevumam pievienotas Pasūtītāja rīcībā esošās gaisa vadu izvietojuma shēmas:



1. Veicot Darbus pretendentam jāievēro tehniskās specifikācijas vispārīgie nosacījumi.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs V.Loginovs

**3.daļa “Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā**

**Vienības ielā 8, Daugavpilī”**

1. **Objekts:** Mehāniskās ventilācijas sistēmas apsekošana, pārbaude un tīrīšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkā Vienības ielā 8, Daugavpilī.
2. **Adrese:** Vienības iela 8, Daugavpils.
3. **Informācija par ventilācijas sistēmu:**

|  |
| --- |
| **Vienības iela 8, Daugavpils** |
| PN1 - Ventagregāts VGS700 ar elektrisko kaloriferi 4370W, ar rekupeartoru un gaisa apmaiņas ražību 600m3/h; |
| PN2 - VGL700 ar elektrisko kaloriferi 3460W ar rekuperatoru un gaisa ražību 700m3/h; |
| Filtru izmērs: G4, 395x225x225/110 (4 gab.) |
| Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 504 m |

1. Darba uzdevumam pievienotas Pasūtītāja rīcībā esošās gaisa vadu izvietojuma shēmas:
2. Veicot Darbus pretendentam jāievēro tehniskās specifikācijas vispārīgie nosacījumi.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs V.Loginovs

**4.daļa “Mehāniskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā**

**Liepājas ielā 4, Daugavpilī”**

1. **Objekts:** Mehāniskās ventilācijas sistēmas apsekošana, pārbaude un tīrīšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkā Liepājas ielā 4, Daugavpilī.
2. **Adrese:** Liepājas iela 4, Daugavpils.
3. **Informācija par ventilācijas sistēmu:**

|  |
| --- |
| **Liepājas iela 4, Daugavpils** |
| Ventilācijas iekārta: *SALDA RIS 1500W* |
| Filtru izmērs:   * M5, 892x492x440/8 (2 gab.) * M5, 535x387x225/7 (2 gab.) |
| Ventilācijas vadu aptuvenais garums: 475 m |
|  |
|  |

1. Darba uzdevumam pievienotas Pasūtītāja rīcībā esošās gaisa vadu izvietojuma shēmas:
2. Veicot Darbus pretendentam jāievēro tehniskās specifikācijas vispārīgie nosacījumi.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs V.Loginovs

**5.daļa “Dabiskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana ēkā**

**Šaurā ielā 28, Daugavpilī”**

1. **Objekts:** Dabiskās ventilācijas sistēmas apsekošana, pārbaude un tīrīšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkā Šaurā ielā 28, Daugavpilī.
2. **Adrese:** Šaurā iela 28, Daugavpils.
3. **Darba uzdevums**: veikt dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Pasūtītāja Sociālajā mājā Šaurā ielā 28, Daugavpilī (5 stāvi), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, t.sk. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
4. Par dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu un par tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (8.pielikums), kam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus, un sastāda darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem.
5. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas telpās esošos priekšmetus apsedz ar izsargplēvi, ko noņem pēc darbu pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darbu pabeigšanas tos novieto iepriekšējā vietā.
6. Ja Izpildītājam nav iespējams piekļūt kādam no ventilācijas kanāliem vai ventilācijas sistēmas posmiem, izmantojot esošās tīrīšanas lūkas, Izpildītājs, ierīko jaunu tīrīšanas lūku vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu, šos darbus pirms uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī iesniedz atbilstošas darbu shēmas/skices.
7. Izpildītājs darbu ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūku ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem nodrošina garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgo darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
8. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējas kārtības noteikumu, kā arī spēkā esošo darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
9. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas no objekta izved gružus un utilizē tos paredzētā atkritumu pieņemšanas vietā. Pirms darbu nodošanas Pasūtītājam Izpildītājs veic darba zonas mitro uzkopšanu.
10. **Darbu veikšanas termiņš:** līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas dienas.
11. Pretendentam jāievēro Latvijas Republikas regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nozīmētās kontaktpersonas norādījumi.
12. Pretendentam jāievērtē nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
13. Ja darbu veikšanas laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, pretendents tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;
14. **Darbu garantijas (derīguma) termiņš:** 5 (pieci) kalendārie gadi.
15. Lai pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomu, Pasūtītājs nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt darbu izpildes vietas apskati klātienē. Apskate tiek organizēta, iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku ar Saimniecības nodaļas vadītāju V.Loginovu, tālr. +371 29639315.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs V.Loginovs

2.pielikums

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā**

**“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr. un e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |

1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12.
2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (5.pielikums).
3. Apliecina, ka:
   1. ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;
   2. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā [www.socd.lv](http://www.socd.lv) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
   3. garantē sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;
   4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
   5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
   6. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem;
   7. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12 ietvaros (tiesiskais pamats: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” leģitīmās intereses).
4. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā **30** (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts/ Drošais elektroniskais paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

3.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS zemsliekšņa iepirkumĀ**

**“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12**

**\_\_.daļā - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(norāda daļas nosaukumu)*

(*Pretendenta nosaukums*), vienotais reģistrācijas Nr.(*reģistrācijas numurs*), piedāvā veikt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda adresi)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda ventilācijas sistēmas veidu)* **gaisa vadu apsekošanu, pārbaudi un tīrīšanu** par šādu cenu:

**\_\_\_\_,\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(vārdos)* **apmērā bez PVN\***

*\*Finanšu piedāvājuma cenā tiek iekļautas visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, materiālu, darba, transporta izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, u.c. saistītās izmaksas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.*

Ar šo pretendents apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā **30** (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Apstiprinām, ka finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

*\*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

4.pielikums

**PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS zemsliekšņa iepirkumĀ**

**“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese)** | **Līguma nosaukums** | **Pakalpojumu īss apraksts** | **Līguma izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*\*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

5.pielikums

**LĪGUMA PROJEKTS**

**par ēku mehāniskās / dabiskās ventilācijas sistēmas**

**apsekošanu, pārbaudi un tīrīšanu**

*Vieta,*

## *Līguma datums ir pēdējā pievienotā droša*

## *elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”**, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_, tās **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**personā, kurš/-a darbojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas „Puses” un katra atsevišķi saukta „Puse”,

pamatojoties uz zemsliekšņa iepirkuma “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēku dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu gaisa vadu apsekošana, pārbaude un tīrīšana, ID Nr. DPPISD 2025/12 (turpmāk – Iepirkums) \_\_.daļas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rezultātiem Puses, noslēdz šādu līgumu:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs veic mehāniskās / dabiskās ventilācijas sistēmas gaisa vadu apsekošanu, pārbaudi un tīrīšanu*(turpmāk tekstā* ***Darbi****)* saskaņā ar Līgumam pievienoto Tehnisko specifikāciju *(1.pielikums)* un Finanšu piedāvājumu *(2.pielikums)*, ievērojot šī Līguma un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
   2. Darbu izpildes Objekts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   3. Izpildītājs Līguma izpildi veic, izmantojot savu kvalificētu darbaspēku, tehniskos līdzekļus un materiālus.
   4. Izpildītājs apņemas izpildīt darbus **līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.
2. **DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA**
   1. **Vispārīgie nosacījumi:**
      1. veicot Darbus, Izpildītājs ievēro Līgumā un Līguma *1. pielikumā* “Tehniskā specifikācija” noteiktos Darbu izpildes nosacījumus;
      2. Izpildītājam visā Līguma darbības un garantijas termiņa laikā ir jābūt spēkā esošai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei ar apdrošinājuma summu un atbildības limitu ne mazāku par Līguma 4.1. punktā noteikto kopējo līgumcenu ar pievienotās vērtības nodokli;
      3. Izpildītājs atbild par Darbu tehnoloģijas, darbarīku un mehānismu izvēli un pielietošanu, un tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
      4. Darbi tiek veikti darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildes laika grafiku. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi Objektā, nepieciešamības gadījumā pagarinot darbu izpildes termiņu atbilstoši līguma nosacījumiem;
      5. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, valsts amatpersonu vizītes u.tml. apstākļi) ir tiesības atteikt Izpildītājam piekļuvi Pasūtītāja ēkai Darbu veikšanai vai apturēt Darbu veikšanu kādā noteiktā dienā vai laika posmā;
      6. veicot Darbus, Izpildītājs nodrošina, lai netiktu bojātas telpas un inventārs. Ja šīs prasības neizpildes rezultātā tiek sabojātas telpas vai inventārs, Izpildītājam pēc Pasūtītāja izvēles par saviem līdzekļiem ir jāveic sabojāto telpu vai inventāra atjaunošana vai jāsedz radušies zaudējumi;
      7. Darbu izpildes laikā Izpildītājs nodrošina, lai telpās, kurās notiek Darbi, tiktu ievērota tīrība, nepieciešamības gadījumā veicot telpu sakopšanas darbus;
      8. Izpildītājs, pirms Darbu uzsākšanas, Darbu veikšanas vietā esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc Darba pabeigšanas un veic Darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc Darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās;
      9. ventilācijas sistēmu tīrīšanas laikā Izpildītājam putekļi jāsavāc un jāizved speciālos atkritumu maisos, visas izmaksas par to sedz Izpildītājs. Pēc Darbu pabeigšanas vietai jābūt sakoptai;
      10. ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu apjomu nosaka Izpildītājs atbilstoši Līguma 2.2. punkta nosacījumiem, veicot ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu katrā Pasūtītāja ēkā, un ar Pasūtītāju saskaņojot veicamo ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu apjomu.
   2. **Mehānisko/dabisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana:**
      1. Izpildītājs Pasūtītāja ēkā veic ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām;
      2. Darbu veikšanas laiku Izpildītājs saskaņo ar Līguma 1.2. punktā noteiktajām Pasūtītāja kontaktpersonām konkrētajā Objektā;
      3. Izpildītājs veic Līguma 1.2. punktā minēto Pasūtītāja ēku apsekošanu, sagatavo un Pasūtītājam iesniedz apsekošanas aktu, kurā, cita starpā, norāda nepieciešamo tīrīšanas apjomu metros un indikatīvo tīrīšanas darbu veikšanas grafiku. Apsekošanas aktam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus
      4. Ja Pasūtītājs, pārbaudot Līguma 2.2.3. punkta kārtībā iesniegto apsekošanas aktu, konstatē, ka ventilācijas sistēmu tīrīšanu Pasūtītāja ēkā nepieciešams veikt lielākā vai mazākā apjomā, kā tas paredzēts attiecīgajā aktā, Pasūtītājs par to informē Izpildītāju un Puses vienojas par veicamo ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu apjomu, attiecīgi precizējot apsekošanas aktu, vienlaikus ievērojot, ka ventilācijas sistēmu tīrīšanas apjoms nevar pārsniegt Finanšu piedāvājumā noteikto maksimālo ventilācijas sistēmu tīrīšanas apjomu Pasūtītāja ēkā.
   3. **Mehānisko/dabisko ventilācijas sistēmu tīrīšana:**
      1. Izpildītājs, atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam ventilācijas sistēmu tīrīšanas apjomam, veic ventilācijas sistēmu tīrīšanu Līguma 1.2. punktā minētajās Pasūtītāja ēkās;
      2. Darbu veikšanas laiku Izpildītājs saskaņo ar Līguma 1.2.punktā noteiktajām attiecīgā Objekta Pasūtītāja kontaktpersonu;
      3. Izpildītājs par Pasūtītāja ēku, kurā veikta ventilācijas sistēmas tīrīšana, iesniedz ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. punkta prasībām. Mehāniskās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus.
3. **DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA**
   1. Ja ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas izpilde veikta atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai par ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu.
   2. Ja ventilācijas sistēmu tīrīšana veikta atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā cita starpā norāda Pasūtītāja ēku, kurā veikta ventilācijas sistēmu tīrīšana, un Pasūtītāja ēkā veiktās ventilācijas sistēmu tīrīšanas apjomu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai par ventilācijas sistēmu tīrīšanu.
   3. Ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Darbi netiek veikti saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai to izpildē konstatējami trūkumi, Pasūtītājs par konstatēto sastāda un iesniedz Izpildītājam pretenziju, kurā norāda konstatētās neatbilstības, kā arī to novēršanas kārtību un termiņu. Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst konstatētos trūkumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
   4. Ja, pieņemot Līguma 2.2. vai 2.3. punktā noteiktos Darbus, tiek konstatēts, ka Darbi veikti nekvalitatīvi vai nav ievēroti Līguma vai tā pielikumos noteiktie nosacījumi, Pasūtītājs neparaksta Izpildītāja iesniegto nodošanas un pieņemšanas aktu. Par konstatēto Pasūtītājs sastāda un iesniedz Izpildītājam pretenziju, kurā norāda neatbilstības, kā arī to novēršanas kārtību un termiņu. Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst konstatētos trūkumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
   5. Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz Līguma izpildes ietvaros sagatavoto dokumentu noformēšanu.
4. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Kopējā līgumcena ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro* un \_\_\_\_\_ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa** *(turpmāk tekstā PVN).*
   2. PVN likme tiek piemērota un apmaksa veikta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   3. Līgumcenā iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, materiālu, darba, transporta izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, u.c. saistītās izmaksas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā Līguma izpildes laikā.
   4. Līguma 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktās finanšu piedāvājuma pozīciju vienas vienības cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
   5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam strukturēto elektronisko rēķinu XML formātā[[1]](#footnote-1) *(turpmāk tekstā E-rēķins)*, nosūtot to pa pastu uz Pasūtītāja e‑pasta adresi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   6. E-rēķinam jāatbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.
   7. Pasūtītājs veic E-rēķina apmaksu 10 darbdienu laikā pēc atbilstoša E-rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja E-rēķinā norādīto bankas kontu. Par samaksas dienu uzskatāms datums, kas norādīts Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
   8. Darbu pieņemšanas-nodošanas aktā un E-rēķinā Izpildītājs norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru un Līguma datumu. Ja Izpildītājs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktā vai E-rēķinā nav iekļāvis šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt neatbilstību novēršanu un jauna Darbu pieņemšanas-nodošanas akta vai E-rēķina iesniegšanu. Samaksa tiek veikta pēc atbilstoša pieņemšanas-nodošanas akta un E-rēķina saņemšanas Līguma 4.7. punktā noteiktajā kārtībā.
   9. Pasūtītājam, Līguma darbības laikā, nav pienākums apgūt visu kopējo Līgumcenu, ja Līguma ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas laikā konstatēts, ka Pasūtītāja ēkā ventilācijas sistēmas tīrīšanas apjoms ir mazāks kā Tehniskajā dokumentācijā noteiktais tīrīšanas apjoms.
   10. Ja pēc rēķina apmaksas atklājas kļūdas vai neprecizitātes apmaksātajā rēķinā, tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā vai nodošanas un pieņemšanas aktā, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic kļūdainā dokumenta precizēšana. Ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs ir veicis pārmaksu, Izpildītājam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma atgriezt pārmaksāto summu, savukārt, ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs nav veicis visas summas samaksu, Izpildītājs par trūkstošo summu sagatavo un kopā ar pamatojošo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kuru Pasūtītājs apmaksā 4.7. punktā noteiktajā termiņā.
5. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. **Izpildītāja tiesības un pienākumi:**
      1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
      2. Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;
      3. Izpildītājs ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Līguma 12.5. punktā noteiktajai Pasūtītāja atbildīgajai personai visu Izpildītāja Darbu izpildē piesaistīto speciālistu (ar to saprotot visu Līguma izpildē iesaistīto Darbu veicēju) sarakstu (5. pielikums), kuri Līguma izpildes ietvaros veiks Darbus Pasūtītāja ēkās, norādot speciālista vārdu, uzvārdu, personas kodu, un atzīmējot, vai speciālistam ir spēkā esoša kompetentas institūcijas izdota apliecība vai cits dokuments, kas apliecina darbinieka apmācību darbam augstumā un ventilācijas kanālu tīrīšanā. Informācija par Izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem nepieciešama, lai Pasūtītājs spētu pārliecināties par Izpildītāja darbinieku identitāti un kompetenci Darbu veikšanai;
      4. Izpildītāja darbiniekiem, kas ir iesaistīti Darbu veikšanā, ierodoties Pasūtītāja ēkā līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, lai Pasūtītājs var pārliecināties par Izpildītāja darbinieku identitāti;
      5. Izpildītājs, darbinieku nomaiņas gadījumā, uzreiz iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai aktualizētu 5.pielikumu;
      6. Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas (apliecības, sertifikāti) apstiprinošu dokumentu derīguma termiņš ne mazāks kā Līguma izpildes termiņš;
      7. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā, informē Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Darbu izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē vai var ietekmēt Darbu precīzu un pilnīgu izpildi vai to izpildi noteiktajā termiņā;
      8. Izpildītājs nodrošina Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto speciālistu (turpmāk arī – personāls) un apakšuzņēmēju (ja attiecināms) personisku piedalīšanos Līguma izpildē un saskaņā ar Līguma 8.punkta nosacījumiem informē Pasūtītāju par izmaiņām Līguma izpildei piesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju sastāvā, ja tādas tiek veiktas;
      9. Izpildītājs organizē un sniedz Darbus augstā profesionālā līmenī, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā nodrošina, lai pilnīgi tiktu ievēroti darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības, informācijas aizsardzības noteikumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
      10. saņemot Līguma 5.2.5. punktā minēto pieprasījumu no Pasūtītāja, Izpildītājam, ievērojot šī Līguma 8. punktā noteikto kārtību, ir pienākums nomainīt Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju vai personālu;
      11. Izpildītājs nodrošina, ka tam un tā piesaistītajiem speciālistiem un apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti un saskaņojumi Darbu veikšanai;
      12. Izpildītājs ievēro Pasūtītāja norādījumus par Darbu izpildi, ciktāl tie nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu, vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
      13. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja, veicot Darbus, atklājas apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai drošībai.
   2. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**:
      1. Pasūtītājs pieņem un apmaksā pienācīgi veiktus Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
      2. Pasūtītājs iespēju robežās nodrošina Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo un Izpildītāja pieprasīto informāciju, dokumentiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem un organizatorisko atbalstu, kas Izpildītājam nepieciešami Līguma izpildei;
      3. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar Izpildītāja godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu, vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
      4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tai skaitā pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un paskaidrojumus. Šajā Līguma punktā noteiktos Līguma izpildes kontroles pasākumus var veikt pats Pasūtītājs vai pārbaužu veikšanai Pasūtītāja piesaistīti kompetenti speciālisti vai eksperti;
      5. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai Izpildītāja Līguma izpildei piesaistīto personālu, ja apakšuzņēmējs vai minētais personāls Darbus veic nekvalitatīvi, vai neievēro Līguma nosacījumus, vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja vai tā personāla nomaiņu;
      6. Pasūtītājs Darbu veikšanai nodrošina aukstā ūdens un elektroenerģijas padevi;
      7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā vērsties pie apdrošināšanas sabiedrības ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo Izpildītāja civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazāks par Līguma 2.1.2. punktā noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu piecu darbdienu laikā.
6. **PUŠU ATBILDĪBA**
   1. Puses savstarpēji ir atbildīgas viena otrai par nodarītajiem zaudējumiem otrai Pusei vai trešajai personai, ja tie radušies vienas Puses vai tās apakšuzņēmēju vai personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
   2. Izpildītājs atbild par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiek piesaistīti) un speciālistu Līguma ietvaros veikto Darbu kvalitāti, izpildes termiņiem un atbilstību Līguma, tai skaitā tā pielikumu nosacījumiem.
   3. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja, tā darbinieku (speciālistu) vai citu Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu vai apakšuzņēmēju inventāru, tehniku un materiāliem, kas atrodas Pasūtītāja ēkā.
   4. Par Līguma 4.7. punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0.2 % apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. Izpildītājs šajā punktā noteikto līgumsodu no Pasūtītāja var prasīt, ja Izpildītājs ir informējis Pasūtītāja Līguma 12.5. punktā noteikto kontaktpersonu par rēķina apmaksas kavēšanu, bet Pasūtītājs to nav novērsis Izpildītāja noteiktajā termiņā.
   5. Gadījumā, ja Pasūtītājam atbilstoši Līguma 6.4. punktam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs tā apmaksu veic 10 darbdienu laikā pēc Izpildītāja pretenzijas un līgumsoda rēķina saņemšanas.
   6. Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līguma 1.4. punktā noteiktajā termiņā, un šāds nokavējums nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, vai Puses, savstarpēji vienojoties, šo termiņu nav pagarinājušas,  Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.2 % apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto kalendāro dienu.
   7. Ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma vai tā pielikumu prasībām, vai arī veikto Darbu kvalitātē konstatējami trūkumi, par ko Pasūtītājs Līguma 3.3. vai 3.4. punkta kārtībā ir informējis Izpildītāju, bet Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš pretenzijā fiksētās neatbilstības vai trūkumus, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 200.00 EUR apmērā par katru gadījumu.
   8. Līgumsodu apmērs, kas piemērots Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 6.6. un 6.7. pavisam kopā nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līgumcenas.
   9. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 2.1.2. punktā minētās polises termiņa beigšanās gadījumā Izpildītājs nav noslēdzis jaunu apdrošināšanas līgumu vai Izpildītājs nav atjaunojis civiltiesiskās atbildības limitu Līguma 2.1.2. punktā noteiktajā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 150 EUR apmērā par katru kalendāro dienu līdz minēto trūkumu novēršanai, sākot ar dienu, kad beidzies apdrošināšanas polises termiņš vai dienu, kad Pasūtītājs konstatējis, ka Izpildītājs nav atjaunojis civiltiesiskās atbildības limitu.
   10. Gadījumā, ja Izpildītājam atbilstoši Līguma 6.6., 6.7. vai 6.9. punktam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs tā apmaksu veic 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas.
   11. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja rēķinus līdz līgumsoda samaksas brīdim.
   12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. Līgumsoda samaksa nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.
   13. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja saistībām pret trešajām personām, un Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja saistībām pret trešajām personām.
   14. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.
   15. Gadījumā, ja Izpildītājs vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai, veselībai vai ar likumu aizsargātām interesēm, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām.
   16. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu, materiālu, pakalpojumu izmaksas, kuras nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un kuras izriet no Līguma priekšmeta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
7. **GARANTIJA**
   1. Līguma izpildes ietvaros veiktajiem darbiem Izpildītājs nodrošina garantiju **vismaz 5 gadus\*** *(\*aizpilda no Pretendenta piedāvājuma, ja piedāvā garāku garantiju)* pēc ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu izpildes dienas.
8. **LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Līguma darbības laikā, Pusēm abpusēji vienojoties var tikt veikti Līguma grozījumi šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
   3. Ja Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam nav iespējams veikt Darbus Līguma 1.4.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, tai skaitā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu izpilde nav bijusi iespējama, jo Izpildītājam ir bijusi liegta vai ierobežota pieeja Darbu izpildes vietai, Pusēm abpusēji rakstveidā vienojoties Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par laika posmu, cik ilguši Darbu izpildi kavējošie apstākļi, ja tas ir rakstveidā fiksēts un pierādāms.
   4. Lai pagarinātu Līguma 1.4. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām informēt Pasūtītāju par nepieciešamību pagarināt Līgumā noteikto termiņu, iesniedzot apliecinājumus un pamatojošos dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta Līguma saistību izpilde.
   5. Jebkuri grozījumi Līgumā, tiek noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz piecas darbdienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:
      1. Izpildītājs nepilda tam Līgumā noteiktās saistības vai pilda tās neatbilstoši Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājs par to ir informējis Izpildītāju, bet Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis pārkāpumu;
      2. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process;
      3. Izpildītājs pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja;
      4. ja Izpildītāja Līguma ietvaros kopējie samaksātie vai Pasūtītāja pieprasītie līgumsodi ir sasnieguši 10% no Līguma 4.1. punktā noteiktās kopējās Līguma cenas;
      5. Izpildītājam nav spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 2.1.2. punkta nosacījumiem.
   7. Pusēm abpusēji vienojoties un noformējot vienošanos rakstiski, Līgums var tikt izbeigts pirms Līgumā norādītā termiņa.
   8. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
   9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi, nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.
   10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Pusēm vai Puses kopā nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, valsts varas, pārvaldes un pašvaldību pieņemtie ārējie normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt Iepirkuma laikā un Līguma noslēgšanas brīdī, piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19 netiek uzskatīti par tādiem, kas dod pamatu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam vai līguma neizpildei kopumā.
   2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.
10. **PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA**
    1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
    2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
    3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
    4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
    5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
    6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
11. **CITI NOTEIKUMI**
    1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
    2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
    3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
    4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
    5. Par Līguma organizatorisko izpildi, kvalitātes uzraudzību pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

* 1. Par Līguma organizatorisko izpildi, kvalitātes uzraudzību pilnvarotā persona no Izpildītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

* 1. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
  2. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
     1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz \_\_ lp.
     2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz \_\_\_ lp.
     3. 3.pielikums – Darbu nodošanas – pieņemšanas akts (veidlapa) uz \_\_ lp.

1. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

1. **Strukturēts elektroniskais rēķins** ir rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis", un kuru uzņēmums izraksta atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts. [↑](#footnote-ref-1)