## TS_Priedīte_Ventilācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "SOCIĀLAIS DIENESTS" DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA “PRIEDĪTE” ventilācijas iekārtas
Nr | Nosaukums | Adrese | Pieplūdes un nosūces agregāts | Filtri | Pieplūdes agregāts | Filtri | Nosūcejventilators vai pieplūdes ventilators | Ventilācijas regulators
1. | “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ,,Priedīte’’ | Turaides 36,Daugavpils | VERSO-CF-1000-UV-E-L1-F7/M5-C5.1-X | F7 800×400×46 -1gb. M5 800×400×46 -1gb. |  | F7 800×400×46 -1gb. M5 800×400×46 -1gb. |  | Komfovent C5.1
|  |  | VERSO-CF-3500-UH-W-L1-F7/M5-C5.1-X | F7 525×510×46 -1gb. M5 525×510×46 -1gb. | ––––––––– | F7 525×510×46 -1gb. M5 525×510×46 -1gb. |  | Komfovent C5.1
|  |  | N2.1 |  | ––––––––– | ––––––––– | S&P, Sileпt 300 СНZ
|  |  | N2.2,N2.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N3.1 |  |  |  | S&P, Silent 300 СНZ
|  |  | N3.2,N3.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N4 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N5 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N6.1 |  |  |  | S&P, Silent 300 СНZ
|  |  | N6.2 N6.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N7.1 |  |  |  | S&P, Silent 300 СНZ
|  |  | N7.2,N7.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N8 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N9 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N10.1,N10.2 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N11.1-N11.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N12.1 |  |  |  | S&P, Silent 300 СНZ
|  |  | N12.-N12.4 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N13 |  |  |  | S&P, Silent 300 СНZ
|  |  | N14 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N15.1-N15.3 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N16 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N17 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N18 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N19.1,N19.2 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N20.1,N20.2 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N21 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N22 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N23 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N24 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N25 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N26 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N27 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N28 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N29 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N30 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N31 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N32 |  |  |  | S&P, Sileпt 200 СНZ
|  |  | N33 |  |  |  | S&P, TD-350/125 SILENT
|  |  | N34 |  |  |  | DVC 355-P
|  |  | N35 |  |  |  | DVC 355-P
|  |  | N36 |  |  |  | DVC 355-P
2. | “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ,,Priedīte’’ | Komandanta 3,Daugavpils | PN-1, Duplex 800 Multi Eco | F7 340x300x48 -1gb. M5 340x300x48 -1gb. |  | F7 340x300x48 -1gb. M5 340x300x48 -1gb. |  | CP Touch
|  |  | PN-2, Duplex 800 Multi Eco | F7 340x300x48 -1gb. M5 340x300x48 -1gb. |  | F7 340x300x48 -1gb. M5 340x300x48 -1gb. |  | CP Touch